臺北市立教大附小99年度節約能源措施實施計畫

990322行政會議討論通過

- 依據

一、依行政院95年6月28日院臺經字第0950030746號函核定之「加強政府                                                 機關學校節約能源措施」。

二、依台北市政府98年3月12日府授祕總字第09830243600號函修訂之「臺北市政府加強推動所屬機關學校節約能源措施實施計畫」。

- 目的

一、推動節約能源教育宣導，引導師生覺知地球資源的有限性。

二、強化節約能源的行動力，養成終身力行珍惜資源的好習慣。

- 實施原則

一、教育原則：全校師生認知節約能源、感受環境的重要性，並能付諸行動。

二、率先原則：各辦公室開始推行各項節能措施，以為示範作用。

三、全面原則：行政單位與教學單位全面落實節約能源工作。

四、持續原則：校園內人人、時時、處處厲行節約能源，且能持之以恆。

五、影響原則：從校園做起，逐漸擴及家庭、社會和國際上。

肆、任務編組、會議

成立節約能源推動小組，召開會議時併入擴大行政會議中提出研討及改進措施，並視實際需要不定期召開臨時會議：

| 職銜 | 負責人員 | 組員 | 分工 | 主要工作內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 各處室 主任 | 指揮綜理各項工作 | 指導本項業務，全面推動節約能源措施，並召集每學年度節約能源小組會議。 |
| 副召集人 （兼能源管理人） | 總務主任 | 事務組長 文書組長 出納組長 | 策劃與執行 | 1.辦理節約能源小組會議。 2.擬定節約能源計畫，綜理各項措施推動。 |
| 小組長 | 教務主任 | 教學組長 註冊組長 圖具組長 | 督導小組成員推動各項工作 | 1.參與節約能源小組會議。 2.督導推動節約能源計畫。 3.負責節約能源計畫融入相關教學活動 |
| 小組長 | 學務主任 | 訓育組長 體育組長 衛生組長 生教組長 護理師 | 督導小組成員推動各項工作 | 1.參與節約能源小組會議。 2.督導推動節約能源計畫。 3.負責節約能源計畫之宣導、學生管理、體育活動。 |
| 小組長 | 輔導主任 | 特教組長 融教組長 輔導組長 | 督導小組成員推動各項工作 | 1.參與節約能源小組會議。 2.督導推動節約能源計畫。 |
| 小組長 | 研發主任 | 課程組長 資訊組長 研究組長 資源組長 | 督導小組成員推動各項工作 | 1.參與節約能源小組會議。 2.督導推動節約能源計畫。 3.負責節能教育相關活動成果上網公告。 |
| 小組長 | 人事主任會計主任 | 人事佐理員 | 督導小組成員推動各項工作 | 1.參與節約能源小組會議。 2.督導推動節約能源計畫。 |
|  |  | 全體同仁 |  | 節約能源融入式教育執行。 |
|  |  | 全校學生 |  | 執行節約能源工作。 |

伍、實施事項：

一、建立管理檢核制度與各種統計資料

- 每月用電量統計，應由該單位指定之填報人員，於每月1~10日期間，至臺北市政府節能填報資訊系統/新增作業/每月用電量填報區，依格式填報上個月用電量（以台電公司電費通知單表頭月份為準），再至該系統/查詢作業/每月用電量查詢區，列印與95年度同月比較增減報表，陳送單位主管及首長核章後，再回至/新增作業/每月用電量填報區按存檔鍵，即完成填報作業。

- 小組派員不定時至各處室查看用電、用水、用紙情形、狀況及是否依本計畫內規定事項辦理節約能源事宜。

二、採行措施

(一)汰舊換新或整體節能改造

1、無變流量設備之中央空調送風、送水系統可洽空調專業技師評估後導入裝設，俾隨空調負載需求調整流量以節約用電。

2、新設或汰換電梯時，採用變頻式省電型電梯。

3、配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機使用超過8年，窗、箱型冷氣機使用超過5年且效率低於經濟部能源局公告之能源基準者，可委請空調專業技師或廠商進行節能效益評估分析，並予汰換。

4、應優先採購符合節能標章或同等級高效率之用電器具、設備與車輛產品。

5、交通號誌燈、出口指示燈、避難方向指示燈及消防指示燈辦理汰舊換新，應採用省電LED應用產品。

6、辦理節能工程改善時，得導入民間能源技術服務業(Energy Services Companies, ESCOs)。

(二)節約用電

1、衣著

夏季室內定溫在26~28℃，故不規定穿西裝、打領帶，可穿輕便衣著。

2、空調

(1)有空調冷氣者，應控制辦公室、會議室及教室等空間溫度設定適溫（26~28℃）；室溫超過28℃方得開啟冷氣，開啟時間應為早上10：00至下午16：30為止，其餘時間不開啟；假日值班及少數人使用時，減量開啟冷氣；並視需要配合電風扇使用。

(2) 利用室內、室外遮陽及屋頂加裝隔熱材或噴水，防止日曬影響空調負載。

(3) 空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

(4) 每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。

(5) 每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

3、照明

(1)儘量採用高效率T5照明燈具及電子式安定器。

(2)依國家標準(CNS)所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要的照明，以致影響視力。

(3)走廊及通道等照明需求較低的場所，可設定隔盞開燈或減少燈管數；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度的場所，於基礎照明下增設局部照明。

(4)隨手關閉不需使用之照明。

(5)非經常使用之照明場所，如廁所等，使用照明自動點滅裝置。

(6)牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

(7)依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

(8)禁用傳統白熾燈泡。

(9)中午休息時間，關閉不必要之基礎照明及辦公事務機器。

4、電梯

本校電梯僅提供行動不便者及搬運重物時使用。

5、電力系統

(1)變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

(2)定期檢討合理契約容量值，以減少基本電費支出。

6、事務機器及其他

(1)設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

(2)長時間不使用(如開會、公出、午休、下班或假日等)之用電器具或設備 (如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機等)，應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。下班後主動關閉電器電源。

(3)裝設定時控制器控制飲水機、蒸飯箱、冷氣使用時間，關閉非上班時間飲水機用電，以節約用電並維護辦公室用電安全。

(4)電熱水器應汰換為高效率熱泵系統，並整合現有空調系統，供應部分冷能，以減少空調用電。

（5）試辦班級蒸飯箱由每班設置，變更原則以2個班為單位共用，並指定相關人員依時啟閉，以減少契約容量之超載。

（6）各處室應安排專人，於規定時間內開關空調設備、照明燈具。下班時間後由總務處派員巡檢校舍，是否有未關妥之電源及燈具。

（7）各教學處所或辦公室無人使用時應將空調設備及照明燈具關閉。

（8）電器使用：全校除學校提供之電器用品外，不得增設任何常設性電器用品。

(三)節約用油

嚴予要求所屬駕駛，落實本府環保局訂頒之「臺北市推動停車熄火計畫」，於執行駕駛勤務時，停車惰轉不得超過3分鐘之規定，避免因汽車停車長時間不熄火（惰轉），造成空氣污染及能源浪費。

(四)節約用水

1. 採用省水型沖水馬桶、小便斗光電自動沖水器、水龍頭節水器及隨手關水等措施，以節約用水並減少水泵用電。

2. 請加強各負責區域有無漏水或開關故障之情形，一旦發現，應通知本校水電技士立刻進行止水，避免水資源浪費。

三、教育宣導

將節約能源列為經常性辦理業務，並利用各種集會場合或活動中向全體教職員工、學生宣導節約能源觀念及作法，適切張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。

陸、經費來源

由年度預算相關經費項下支付。

柒、獎勵方式

執行節約能源工作辛勞有功人員依規定，核實敘獎。

捌、預期效益

一、自96年度起，用電量以95年度為基期，逐年以減少2%為原則，至100年度減少10%為目標。

玖、本計畫經行政會議討論，校長核定後實施，修正時亦同。